시립광진청소년수련시설 자체 안전점검 결과보고서

□ 점검개요

○ 점검일시: 2022년 9월 27일 (화)

○ 점검구분: 시설 안전점검

○ 점검장소: 센터 전 층 및 외곽지대

○ 점검자: 업무지원팀 주임 김형진(안전관리자)

○ 확인자: 업무지원팀 팀장 최보라(방화관리자)

○ 점검자 주요의견

- 옥상 바닥 누수부위 탐지 및 기존 누수부 보강작업 완료 외 기타 누수부위 탐지 중

- 건물 냉방/난방 공급용 흡수식 냉온수기 보수 완료 및 냉방시즌 OFF에 따른 치장 준비 작업 중

- 태양광 설비 인버터 불량개소 보수 완료 및 서울시 에너지공사측 통신관련 보수요청 신청

- 기타 건물 기능보강개선공사 진행 중

□ 결과 및 조치사항

구 분	점검결과	조치사항
건축	건축물 안전점검 대비 시설물 점검	건축물 안전점검 실시 완료 및 지적사항 부분 개선계획 수립
전기	이상없음	조치내역 없음
가스	이상없음	조치내역 없음
소방	이상없음	조치내역 없음
운영	없음	없음