시립광진청소년수련시설 자체 안전점검 결과보고서

□ 점검개요

○ 점검일시: 2023년 1월 27일 (금)

○ 점검구분: 시설 안전점검

○ 점검장소: 센터 전 층 및 외곽지대

○ 점검자: 업무지원팀 시설주임 김형진

○ 확인자: 업무지원팀 운영부장 백영덕

○ 점검자 주요의견

- 2023년 기능보강사업 관련 시설 보완계획 상신

- 서울시 태양광 모니터링 이상유무 점검

- 동절기 동파방지 관련 시설물 중점 유지관리

□ 결과 및 조치사항

구 분	점검결과	조치사항
건축	2023년 상/하반기 건축물 점검 예정	조치내역 없음
전기	체육센터 히트펌프 신규 설치에 따른 전기용량 승압공사 이후 점검 확인	조치내역 없음
가스	흡수열 냉온수기 추기운전 등 효율 개선	조치내역 없음
소방	2022년 12월 29일(목) 건축물 추인공사 완료 이후 이상유무 점검	조치내역 없음
운영	없음	없음