시립광진청소년수련시설 자체 안전점검 결과보고서

□ 점검개요

○ 점검일시: 2023년 3월 22일 (수)

○ 점검구분: 시설물 안전점검

○ 점검장소: 센터 전 층 및 외곽지대

○ 점검자: 업무지원팀 시설주임 김형진

○ 확인자: 광진청소년센터 운영부장 백영덕

○ 점검자 주요의견

- 2023년 3월 15일(수) 2023년, 2024년 시설부분 기능보강 신청사업 현장심사

완료 및 서울시 심사결과 접수대기

- 2023년 3월 16일(목) 상반기 건축물 안전진단 실시

- 2023년 3월 16일(목) 2023년 상반기 소방시설물 종합정밀점검 실시

- 서울시 환경관련 취합요청 자료 제출/시설 내 냉매사용현황 건

- 센터 전용 흡수열 냉온수기 세관 및 흡수액 정제작업 계획

□ 결과 및 조치사항

구 분	점검결과	조치사항
건축	2023년 상반기 건축물 안전점검 대비 시설물 이상유무 점검	안전진단 결과 처분 대기 외 자체 시설물 보수
전기	건물 내 전기 사용량 감쇠조치	공용 사용부 외 전기 사용 부하량 조정
가스	냉온수기 냉매사용량 사전 점검	2023년 4월 가스 정압기 분해점검 예정 전 사전 자체 점검
소방	2023년 상반기 소방설비 종합정밀점검	점검결과 지적사항부분 자체 조치 예정
운영	2023년 서울시 각종 평가 실시건 중 시설/안전부분 점검	시설 내 이상유무 점검 실시