시립광진청소년수련시설 자체 안전점검 결과보고서

□ 점검개요

○ 점검일시: 2023년 4월 25일 (화)

○ 점검구분: 시설물 안전점검

○ 점검장소: 센터 전 층 및 외곽지대

○ 점검자: 업무지원팀 시설주임 김형진

○ 확인자: 광진청소년센터 운영부장 백영덕

○ 점검자 주요의견

- 2023년 시설부분 기능보강 신청사업 보완 제출 완료 및 최종 서울시 승인대기

- 2023년 하절기 대비 흡수열 냉온수기 세관작업 완료

- 센터 전용 동력기기 설비류 V-벨트 장력상태 점검

- 태양광 설비 및 기타 대체 신재생 에너지원 관련 교육 수료

□ 결과 및 조치사항

구 분	점검결과	조치사항
건축	이상없음	천장 훼손 텍스 교체용 자재 구매 완료 및 교체 예정
전기	이상없음	다목적연습실A 내부 음향장비 설치 1차 완료 (스피커 케이블 추가 확보 후 작업 재개 예정)
가스	센터 전용 기계실 내 가스누설감지기 교체 실시	공동구 지하 기계실 내 가스누설감지기 교체 완료
소방	이상없음	전 층 피난로 안내문 전면 재 수정 예정
운영	2023년 서울시 각종 평가 실시건 중 시설/안전부분 점검	시설물 이상유무 점검