시립광진청소년수련시설 자체 안전점검 결과보고서

□ 점검개요

○ 점검일시: 2023년 5월 24일 (수)

○ 점검구분: 시설물 안전점검

○ 점검장소: 센터 전 층 및 외곽지대

○ 점검자: 업무지원팀 시설주임 김형진

○ 확인자: 광진청소년센터 운영부장 백영덕

○ 점검자 주요의견

- 2023년 시설부분 기능보강사업 승인 및 진행준비 수립 진행중

- 센터 등록 AED장비 교체 완료 및 기존 AED 본체 반납 (광진구청 보건소)

- 중대산업재해 관련 센터 내 시설 점검

- 각 독립공간 내 비상조명등 함 등 안전관련 장비류 설치

- 에너지 절감을 위한 사용량 긴축 진행중

□ 결과 및 조치사항

구 분	점검결과	조치사항
건축	이상없음	2023년 상반기 건축물 안전진단 실시
전기	이상없음	이상없음
가스	센터 전용 기계실 내 가스누설감지기 교체 실시	공용시설 광진청소년센터 & 광진구민체육센터 가스사용시설 안전점검 실시
소방	이상없음	AED장비 교체 완료
운영	2023년 서울시 각종 평가 실시건 중 시설/안전부분 점검	시설물 이상유무 점검