시립광진청소년수련시설 자체 안전점검 결과보고서

□ 점검개요

○ 점검일시: 2023년 6월 24일 (토)

○ 점검구분: 시설물 안전점검

○ 점검장소: 센터 전 층 및 외곽지대

○ 점검자: 업무지원팀 시설주임 김형진

○ 확인자: 광진청소년센터 운영부장 백영덕

○ 점검자 주요의견

- 2023년 센터 기능보강사업 항목 별 진행 준비

- AED 장비 교체 후 위치별 안내 표어 부착

- 2023년 중대산업재해 관련 센터 내 시설 점검

- [2023년 6월 23일(금)] 센터 내 인터넷 통신망 오류 긴급 복구

- 가스료 사용 절감을 위한 선택적 공급 전환 등 에너지 사용절감 노력

- 센터 내 개별 에어컨 및 보수 피룡대상 현장(장소) 별 조사

□ 결과 및 조치사항

구 분	점검결과	조치사항
건축	이상없음	이상없음
전기	이상없음	전 층 분전반 표시등 Fuse 교체
가스	이상없음	이상없음
소방	남측 비상계단 내 통로유도등 1개소 멸등 확인	전 층 내 피난, 통로 유도등 멸등 및 예비전원 불량 건 개소별 조사
운영	2023년 서울시 각종 평가 실시건 중 시설/안전부분 외부 점검실시	2023년 서울시 종합평가 결과 시설물 사용 ‘이상없음’ 판정