시립광진청소년수련시설 자체 안전점검 결과보고서

□ 점검개요

○ 점검일시: 2023년 8월 19일 (토)

○ 점검구분: 시설물 안전점검

○ 점검장소: 센터 전 층 및 외곽지대

○ 점검자: 업무지원팀 시설주임 김형진

○ 확인자: 광진청소년센터 운영부장 백영덕

○ 점검자 주요의견

- 2023년 센터 기능보강사업#1 / 안전난간 개선공사 준공 완료

- 2023년 센터 기능보강사업#2 / CCTV 개선공사 준비단계

- 2023년 센터 기능보강사업#2 / [공용설비] E.S.S. 설치공사 진행중

- 옥상 슬라이딩돔 구조물 자체 크랙에 의한 누수 발생

- 지하 소극장 직팽식 공기조화기 콤프#1 작동불능 자가 보수처리 및 테스트 운용

- 2023년 8월 23일(수) 시설 내 태양광 설비 정기 안전점검 예정

- 2023년 8월 24일(목) 광진소방서 내방 시설물 점검 예정

□ 결과 및 조치사항

구 분	점검결과	조치사항
건축	이상없음	2023년 상반기 건축물 안전진단 지적사항 부분 (천장 텍스, 벽체면 등) 보수 진행중
전기	이상없음	2023년 기능보강사업#3 E.S.S. 설치 준비 체육센터 연계 진행중
가스	이상없음	이상없음
소방	남측 비상계단 내 통로유도등 1개소 멸등 확인	① 남측 비상계단 통로유도등 교체 완료 ② 기타 유도등 멸등 장비 자재 확보 후 교체 예정
운영	2023년 8월 10일(목) 여가부 평가 실시	2023년 8월 10일(목) 여가부 평가 완료