시립광진청소년수련시설 자체 안전점검 결과보고서

□ 점검개요

○ 점검일시: 2023년 9월 19일 (화)

○ 점검구분: 시설물 안전점검

○ 점검장소: 센터 전 층 및 외곽지대

○ 점검자: 업무지원팀 시설주임 김형진

○ 확인자: 광진청소년센터 운영부장 백영덕

○ 점검자 주요의견

- 2023년 센터 기능보강사업#1 / 안전난간 개선공사 준공 완료

- 2023년 센터 기능보강사업#2 / 입찰 완료 및 시공업체 착공 일정 등 협의

- 2023년 센터 기능보강사업#2 / [공용설비] E.S.S. 설치공사 진행중

- 지하 소극장 직팽식 공기조화기 콤프#1 자가보수 완료

- 2018년 설치된 개별 A/C 집단군 모듈 ‘ACP5’ 모델 작동 불능에 따른 입고조치

- 야외 냉각탑 퇴수 조치

- 2023년 9월 19일(화) 건축물 안전진단 신시 완료 외 점검 결과표 회신대기

- 2023년 9월 20일(수) 하반기 소방시설물 작동기능점검 실시 완료

- 공연장 무대시설 및 태양광 신재생 에너지원 관련 안전점검 양식 포함

□ 결과 및 조치사항

구 분	점검결과	조치사항
건축	이상없음
전기	이상없음
가스	이상없음
소방	이상없음
운영	이상없음