시립광진청소년수련시설 자체 안전점검 결과보고서

□ 점검개요

○ 점검일시: 2023년 10월 25일 (수)

○ 점검구분: 시설물 안전점검

○ 점검장소: 센터 전 층 및 외곽지대

○ 점검자: 업무지원팀 시설주임 김형진

○ 확인자: 광진청소년센터 운영부장 백영덕

○ 점검자 주요의견

- 2023년 센터 기능보강사업#1 / 안전난간 개선공사 완료

- 2023년 센터 기능보강사업#2 / 시공사 선정 완료 및 공사 진행중

- 2023년 센터 기능보강사업#2 / [공용설비] E.S.S. 설치공사 진행중

- 2023년 12월 12일(화) 공연장 무대안전점검 일정 확인

- 지하주차장 천장 배관 보온재 취부 등 완료

- 천체투영실 소방 자.탐설비 오작동 보수

- 서울시 요청 에너지 사용량 현황 제출완료

□ 결과 및 조치사항

구 분	점검결과	조치사항
건축	건물 내부 일부 크랙 발견	2023년 12월 내 보수 계획
전기	이상없음	-
가스	이상없음	-
소방	이상없음	-
운영	이상없음	-