시립광진청소년수련시설 자체 안전점검 결과보고서

□ 점검개요

○ 점검일시: 2023년 11월 22일 (수)

○ 점검구분: 시설물 안전점검

○ 점검장소: 센터 전 층 및 외곽지대

○ 점검자: 업무지원팀 시설주임 김형진

○ 확인자: 광진청소년센터 운영부장 백영덕

○ 점검자 주요의견

- 2023년 센터 기능보강사업#1 / 안전난간 개선공사 완료

- 2023년 센터 기능보강사업#2 / 영상정보처리기기 교체공사 완료

- 2023년 센터 기능보강사업#3 / [공용설비] E.S.S. 설치공사 시공 완료 및 전기

안전검사 사용승인 검사 진행중

- 2023년 12월 12일(화) 공연장 무대안전점검 예정

- 2023년 중대시민재해 현장 지적사항 부분 개선공사 예정

- 각종 산업안전보건 관련 중대시민재해 부분 요청자료 제출

- 센터 건물 내 전기설비 개선계획 수립

□ 결과 및 조치사항

구 분	점검결과	조치사항
건축	건물 내부 일부 크랙 발견	2023년 12월 내 보수 예정
전기	이상없음	공용부 등기구 스위치 부분 개선 계획
가스	이상없음	-
소방	이상없음	방화문 자동 폐쇄장치 설치 계획
운영	이상없음	-