시립광진청소년수련시설 자체 안전점검 결과보고서

□ 점검개요

○ 점검일시: 2023년 12월 22일 (금)

○ 점검구분: 시설물 안전점검

○ 점검장소: 센터 전 층 및 외곽지대

○ 점검자: 업무지원팀 이준우

○ 확인자: 광진청소년센터 운영부장 백영덕

○ 점검자 주요의견

- 2023년 기능보강사업 완료(안전난간 개선공사 등 3건)

- 2023년 기능보강사업 추가승인 건 완료(건물 내부 노출 안전난간 개선공사 등 2건)

- 2023년 기능보강사업 잔액사용승인 건 완료( 2023년 중대시민재해 시설물 점검결과 지적사항 부분 보수공사 등 3건)

- 기타 시설관련

1) 통합운영사무실(3층) 구축에 따른 전기 및 통신공사 완료

2) 1층 해봄도서관 평탄화 및 환경 개선 공사 (12.25.(월) 완료)

3) 2층~4층 강의실 환경 개선 및 복도 도장 공사 (12.225.(월) 완료)

4) 피아노실 환경 개선 공사(12.25.(월) 완료)

5) 외부 선큰가든 논슬립 설치 공사(12.27.(수) 완료)

6) 센터 중앙난방 가동 탄력 운영 등

□ 결과 및 조치사항

구 분	점검결과	조치사항
건축	건물 내부 일부 크랙 발견	2024년 1분기 내 보수 예정
전기	이상없음	-
가스	이상없음	-
소방	이상없음	-
운영	이상없음	-