시립광진청소년수련시설 자체 안전점검 결과보고서

□ 점검개요

○ 점검일시: 2024년 2월 26일 (월)

○ 점검구분: 시설물 안전점검

○ 점검장소: 센터 전 층 및 외곽지대

○ 점검자: 업무지원팀 팀원 신대국

○ 확인자: 업무지원팀 팀장 최보라

○ 점검자 주요의견

- 2. 15.(목) 시설물통합정보시스템(FMS) 유지관리계획서 제출 완료

- 2. 22.(목) 승강기 정기검사 신청 완료(검사 일정 미정)

- 1층 꿈찾는 강의실 LED등 전원회로 점검 후 보수예정

□ 결과 및 조치사항

구 분	점검결과	조치사항
건축	이상없음	-
전기	이상없음	-
가스	이상없음	-
소방	이상없음	-
운영	이상없음	-