시립광진청소년수련시설 자체 안전점검 결과보고서

□ 점검개요

○ 점검일시: 2024년 3월 25일 (월)

○ 점검구분: 시설물 안전점검

○ 점검장소: 센터 전 층 및 외곽지대

○ 점검자: 업무지원팀 팀원 신대국

○ 확인자: 업무지원팀 팀장 최보라

○ 점검자 주요의견

- 3. 6.(수) 관용차량(70마2905) 종합검사 완료 / 검사결과: 적합

- 3. 12.(화) 관용차량(88머3017) 종합검사 완료 / 검사결과: 적합

- 3. 15.(금) 해빙기 안전점검 결과 보고서 제출 완료 / 청소년정책과 정지훈 주무관 메일 제출

- 3. 24.(일) 상반기 공용부 저수조 청소 완료

- 3. 26.(화) 안내데스크 보안용 디지털 도어락 설치 완료

- 3. 28.(목) 소방 종합정밀점검 완료 / 자체 보수 및 보완 공사 후 4월 중

점검보고서 광진소방서 제출 예정

□ 결과 및 조치사항

구 분	점검결과	조치사항
건축	이상없음	-
전기	이상없음	-
가스	이상없음	-
소방	- 감지기 3개소 불량 및 탈락 - 연기감지기 1개소 증설 필요	4월 중 자체 교체 및 증설 공사 예정
운영	이상없음	-