시립광진청소년수련시설 자체 안전점검 결과보고서

□ 점검개요

○ 점검일시: 2024년 4월 24일 (수)

○ 점검구분: 시설물 안전점검

○ 점검장소: 센터 전 층 및 외곽지대

○ 점검자: 업무지원팀 팀원 신대국

○ 확인자: 업무지원팀 팀장 최보라

○ 점검자 주요의견

- 4. 2.(화) 1층 도서관 경계면 하자보수 완료

- 4. 12.(금) 소방 감지기 증설 공사 완료

- 4. 18.(목) 소방 상반기 종합점검 보고서 제출 완료(광진소방서)

- 4. 25.(목) 기능보강사업 정산 보고서 서울시 제출 완료

- 4. 30.(화) 공공건축물 에너지 소비량 1분기 입력 완료

□ 결과 및 조치사항

구 분	점검결과	조치사항
건축	이상없음	-
전기	이상없음	-
가스	이상없음	-
소방	- 감지기 3개소 불량 및 탈락 - 연기감지기 1개소 증설 필요	4. 12.(금) 자체 교체 및 증설 공사 완료
운영	이상없음	-