시립광진청소년수련시설 자체 안전점검 결과보고서

□ 점검개요

○ 점검일시: 2024년 5월 28일 (화)

○ 점검구분: 시설물 안전점검

○ 점검장소: 센터 전 층 및 외곽지대

○ 점검자: 업무지원팀 팀원 신대국

○ 확인자: 업무지원팀 팀장 최보라

○ 점검자 주요의견

- 5.7.(화) 승강기 정기검사 완료 (검사결과: 합격)

- 5.8.(수) 에너지 등급 부착 결과보고 제출 완료 (에너지등급: D)

- 5.16.(목) [공용설비]정화조 탈취 필터 교체 완료

- 5.19.(금) 공조기 그리스 작업 완료

- 5.23.(목)~5.24.(금) 냉온수기 냉수 수실 커버 가스켓 보수공사 완료

- 5.23.(목)~5.24.(금) 야외 농구장 조명기구 교체 및 스위치 설치공사 완료

- 5.30.(목) 관용차량 70다9453 종합검사(15:00~15:19) 완료 (검사결과: 적합)

□ 결과 및 조치사항

구 분	점검결과	조치사항
건축	이상없음	-
전기	이상없음	-
가스	이상없음	-
소방	이상없음	-
운영	이상없음	-