시립광진청소년수련시설 자체 안전점검 결과보고서

□ 점검개요

○ 점검일시: 2024년 6월 28일 (금)

○ 점검구분: 시설물 안전점검

○ 점검장소: 센터 전 층 및 외곽지대

○ 점검자: 업무지원팀 팀원 신대국

○ 확인자: 업무지원팀 팀장 최보라

○ 점검자 주요의견

- 6.11.(화) 야외 농구장 안전매트 공사

- 6.12.(수) [공용설비]부패조 청소 완료

- 6.14.(금) 냉온수기/공조기 작동 및 기능 점검

- 6.23.(일) 2024년 자가용 전기설비 정기검사(검사결과: 합격)

- 6.26.(수) 음악연습실 피난구 유도등 교체 완료

- 6.27.(목) 자동제어(EBI) 시스템 재설치 완료

- 6.28.(금) 2024년 상반기 시립청소년시설 안전점검 완료

□ 결과 및 조치사항

구 분	점검결과	조치사항
건축	-2층 남자 장애인 화장실 벽체 타일 배부름 -4층 부속실 천정 및 창틀 누수 자국 확인	-7월 중 보수 예정 -모니터링 후 추가 누수 확인 시 보수 예정
전기	이상없음	-
가스	이상없음	-
소방	음악연습실 유도등 불량	2024. 6. 26.(수) 교체 완료
운영	이상없음	-